## Предмет
Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм |  |  | Мастер академске студије физичке хемије
Изборно подручје (модул) |  |  | Радиохемија
Врста и ниво студија |  |  | Мастер академске студије
Назив предмета |  |  | Нуклеарна спектрометрија
Наставник (за предавања) |  |  | Марко Даковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ |  | 7 | Статус предмета (обавезни/изборни) | Изборни
Услов
Циљ предмета | Преглед принципа и техника којима се мери нуклеарно зрачење
Исход предмета | Стицање практичног знања (кроз вежбе) о квалитативном и квантитативном мерењу појединих врста нуклеарног зрачења.
Садржај предмета
Теоријска настава | Интеракција нуклеарног зрачења са материјом. Детектори зрачења (депоновање енергије, трансформација и формирање сигнала). Електрични сигнали детектора и обрада. Спектрометрија алфа-зрачења (особине детектора, припрема узорака). Спектрометрија бета-зрачења и меког бета зрачења - течни сцинтилациони детектори. Спектрометрија гама-зрачења (типови и особине детектора).. Анализа спектара гама-зрачења. Сцинтилациони детектори – примена. Германијумски детектори – квалитативна и квантитативна анализа. Принципи нискофонске гама спектрометрије. Извори и детектори неутрона. Неутронска активациона анализа. Доза и дозиметри. Радиотерапијске машине, дубинска доза.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) | Спектрометрија алфа и бета зрачења. Енергијска калибрација и одређивање ефикасности германијумског гама спектрометра. Квалитативна и квантитативна анализа гама спектара. Неутронска активациона анализа – одређивање Dy у непознатом узорку. Одређивање дозе код терапијских уређаја
Литература
1 | М.Младеновић, Пролаз зрачења кроз материју, ИЦС, Београд, 1975
2 | Ј.Сливка, И.Бикит, M.Весковић, Љ.Чонкић, Гама спектрометрија – Специјалне методе и примена, Универзитет Нови Сад, 2000
3 | G.F.Knoll, Radiation Detection and Measurement, Wiley, New York, 1999
4 | A.S.Naheem, Physics and engineering of radiation detection, Academic Press, London 2007.
5 | G.R.Gilmore, Practical Gamma-ray Spectrometry, John Wiley&Sons, 2008
6 | C.Grupen, Introduction to Radiation Protection, Springer, 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски истраживачки рад | Остали часови
3 | 2 |  | 10
Методе извођења наставе | Предавања, практична настава и семинарски
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе |  | поена | Завршни испит | поена
активност у току предавања |  | 10 | писмени испит
практична настава |  | 40 | усмени испит | 30
колоквијуми
семинари |  | 20

## Sifarnici (hidden)
друга институција
Мушки | Архитектонски факултет | асистент | дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер | Запослење | домаћи фундаментални | редовни члан | Др
Женски | Биолошки факултет | асистент приправник | доктор наука – електротехника и рачунарство | Допунски рад | домаћи иновациони | дописни члан | Мр
| Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију | сарадник | инжењер менаџмента | Уговор | домаћи развојни | нисам члан
| Економски факултет | редовни професор | доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент |  | домаћи стратешки
| Електротехнички факултет | ванредни професор | дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер |  | међународни
| Фармацеутски факултет | наставник | доктор наука – електротехника и рачунарство |  | друге врсте пројеката
| Факултет физичке хемије | доцент | инжењер менаџмента
| Факултет спорта и физичког васпитања | истраживач приправник | доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент
| Физички факултет | истраживач сарадник | дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер
| Филолошки факултет | научни сарадник | доктор наука – електротехника и рачунарство
| Факултет безбедности | виши научни сарадник | инжењер менаџмента
| Факултет организационих наука | научни саветник | доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент
| Факултет политичких наука | остало
Факултет ветеринарске медицине
Филозофски факултет
Грађевински факултет
Географски факултет
Хемијски факултет
Медицински факултет
Машински факултет
Математички факултет
Православни богословски факултет
Пољопривредни факултет
Правни факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Стоматолошки факултет
Технички факултет у Бору
Технолошко-металуршки факултет
Учитељски факултет
Шумарски факултет
Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"
Институт за физику
Институт за филозофију и друштвену теорију
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт за молекуларну генетику и генетско инжењерство
Институт "Михајло Пупин"
Институт за примену нуклеарне енергије
Институт за медицинска истраживања
Рачунарски центар
Информативни центар
Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање
Центар за науку и технолошки развој
Центар за мултидисциплинарне студије
Центар за развој каријере и саветовање студената