## Slide 1
TEHNIKE
RAMANSKE SPEKTROSKOPIJE
Dr Jasmina Dimitrić Marković, redovni profesor
Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
markovich@ffh.bg.ac.rs

## Slide 2
NR efekat
RR efekat
SERS i SERRS efekat

## Slide 3
ramanski spektri – spektri kombinacionog rasejanja (KR spektri)
rasejanje
- elastično
- neelastično
ramanski spektri nastaju promenom unutrašnje energije molekula pod dejstvom upadnog neapsorbujućeg monohromatskog zračenja iz ULJ ili VID oblasti (ili bliske IC)

## Slide 4
Ramanski spektri mogu biti:
rotacioni
rotaciono-vibracioni
elektronski (ređe)

## Slide 5
1871. god. lord Rejli (1903. dobio Nobelovu nagradu za fiziku) je pokazao da je intenzitet rasutog zračenja u vezi sa talasnom dužinom zračenja preko relacije:
ova relacija upravo pokazuje da je plava komponenta sunčevog zračenja najviše podložna rasejanju što je i razlog postojanja plave boje neba
Rejlijevo rasejanje u atmosferi je posledica rasejanja na molekulima vazduha (čija je dimenzija mnogo manja od talasne dužine upadnog zračenja) koji se haotično kreću odn. posledica je fluktuacija u gustini vazduha (dovodi do različitih vrednosti indeksa prelamanja u oblastima različitih gustina)
poprečni presek za Rejlijevo rasejanje
pet puta efikasniji proces za
λ = 400 nm nego za
λ = 600 nm

## Slide 6
kraći talasi (ljubičasta i plava) se više rasejavaju od dužih talasa (žuta i crvena boja)
rezultujuća boja je zapravo smeša svih rasejanih talasnih dužina a najviše plave

## Slide 7
crvenkasto Sunčevo svetlo koje se vidi pri zalasku Sunca je posledica toga što se njegovim zalaskom odn. njegovim spuštanjem ka horizontu povećava gustina atmosfere kroz koju svetlost prolazi a to pojačava Rejlijevo rasejanje tako da se kraći talasi potpuno rasejavaju i uklanjaju plavu komponentu zračenja
preostalo nerasejano zračenje se sastoji od dužih talasa što daje crveno-narandžastu boju neba

## Slide 8
Ramanov efekat zapažen je 1928. god. od strane Ramana i Krišnana pri propuštanju monohromatskog zračenja iz ULJ i VID dela spektra na neapsorbujući sloj rastvora (isto važi i za gasove i čvrste supstanca), transparentan za upadno zračenje određene energije

## Slide 9
u osnovi Ramanovog efekta leži neelastično rasejanje monohromatskog upadnog zračenja (laserskog zračenja) iz ULJ, VID (ili bliske IC) oblasti
kada svetlost prolazi kroz transparenti materijal najveći deo svetlosti se rasejava u svim pravcima
deo svetlosti, koji se sastoji od fotona nepromenjene energije, poznat je kao Rejlijevo rasejanje
onaj mnogo manji deo upadnog zračenja koji ima promene u energiji poznat je kao RAMANSKO rasejanje
razlika u energiji direktno je zavisna od MOLEKULSKE VRSTE PRISUTNE U ISPITIVANOM SISTEMU

## Slide 10
- ukoliko upadno zračenje ima diskretan spektar tada se u
spektru rasutog zračenja javljaju tri komponente:
zračenje iste frekvencije kao i upadno zračenje (REJLIJEVO RASEJANJE)
zračenje više frekvencije od upadnog zračenja
(ANTI STOKSOVO ZRAČENJE) i
zračenje niže frekvenciji od upadnog zračenja (STOKSOVO ZRAČENJE)

## Slide 11
Mogući prelazi izazvani interakcijama
foton-molekul
Zračenje koje menja frekvenciju naziva se
RAMANSKO ZRAČENJE

## Slide 13
Ramansko pomeranje
RAMANSKO POMERANJE
NE ZAVISI OD 0 VEĆ SAMO OD
PRIRODE SUPSTANCE
POLOŽAJ RAMANSKIH LINIJA U
SPEKTRU ZAVISI OD 0
intenzitet ramanskog zračenja je  107 puta manji od intenziteta upadnog zračenja jer se samo 1 od 107 upadnih fotona sudara i rasejava na molekulima sredine

## Slide 15
Objašnjenje Ramanskog efekta:
klasična teorija
kvantna teorija

## Slide 16
Opšte izborno pravilo za
pojavu Ramanskih spektara:
MOLEKUL MORA BITI ANIZOTROPNO POLARIZABILAN

## Slide 17
Interakcija molekula i EMZ:
kada se molekul izloži zračenju iz ULJ ili VID oblasti spektra sila koju ispoljava komponenta oscilujućeg električnog polja upadnog fotona teži da promeni rastojanje između naelektrisanja, elektrona u odnosu na jezgra, u molekulu
važno je da ta promena u molekulu izazove indukovanje dipolnog momenta,  ind, kao “dodatak“ i eventualno prisutnom permanentnom dipolnom momentu molekula
 - polarizabilnost

## Slide 18
Električni dipol u električnom polju:
Pot. E dipola je: Ep = - qR Ecosθ = -μ Ecosθ
(θ = 0, Ep je minimalna, antiparalelna
orijentacija polju)
(θ =  , Ep je maksimalna, paralelna
orijentacija polju)
R = 2r
Dipol oseća uticaj sila:
F1 = F2
F1 = +qE = F׀׀ + F
F2 = -qE = F׀׀ + F
paralelna komponenta sile vrši distorziju molekula istezanjem (odgovorna za generisanje dipolnog momenta, μind)
normalna komponenta sile ispoljava momenat sile, M = µ x E, koji zaokreće dipol i postavlja ga paralelno polju do njegove minimalne energije
F׀׀
F



## Slide 19
veličina i (a time i ) zavisi od orijentacije molekula u odnosu na pravac polja
najveća vrednost i je u slučaju paralelne orijentacije sa poljem
najmanji je u slučaju kada je pravac polja normalan na osu veze
Moguće orijentacije dipola u polju

## Slide 20
Promena polarizabilnosti u odnosu na pravac el. polja
povećanje zapremine
elektronskog oblaka

## Slide 21
Pod dejstvom potencijala polja dolazi do razdvajanja naelektrisanja u molekulu i indukovanja dipolnog momenta
β- hiperpolarizabilnost,
dolazi do izražaja kod većih
jačina polja

## Slide 22
rasejanje svetlosti je osetljivo na pokretljivost elektrona u hemijskim vezama
pokretljivost elektrona u vezi se naziva polarizabilnost veze i kvantitativna je mera lakoće pokretanja elektrona (odn. mera interakcije elektronskog oblaka sa el. poljem)
polarizabilnost nije prosta skalarna veličina (ind = E) jer vrednost  ind ima različiti smer od vektora el. polja upadnog zračenja
polarizabilnost je tenzorska veličina koja se menja sa vremenom i predstavlja „odgovor“ elektrona na oscilovanje jezgara u normalnim oblicima vibracija
u vezama sa velikom dipolnim momentom (IR “aktivne veze”) polarizabilnost je mala i obrnuto, za veze sa malim dipolnim momentom (IR “neaktivne veze”) polarizabilnost je velika

## Slide 23
POLARIZABILNOST () JE ANIZOTROPNA VELIČINA I
ZAVISI OD PRAVCA POSMATRANJA
(odn. u molekulu postoje neki pravci za koje je pomeranje elektrona u odnosu na jezgra, pod dejstvom polja, veće i lakše i obrnuto)
Polarizabilnost molekula u
različitim pravcima se predstavlja
elipsoidom polarizabilnosti
Ramanski efekat zavisi isključivo od
polarizabilnosti molekula i nezavisan je od njegovog permanentnog dipolnog momenta

## Slide 24
Elipsoid polarizabilnosti
trodimenzionalna površina koja se opisuje kada je rastojanje od centra mase molekula do površine 1/, pri čemu je i polarizabilnost molekula u datom pravcu, je ELIPSOID sa osama x, y i z koje nisu međusobno jednake.
 JE NAJVEĆA U PRAVCU NAJMANJE OSE ELIPSOIDA
(što je 1/1/2 manje to je  veće)
SVI DVOATOMSKI I LINEARNI VIŠEATOMSKI MOLEKULI IMAJU ISTI OBLIK ELIPSOIDA ALI SA RAZLIČITIM VREDNOSTIMA OSA
i1/2

## Slide 25
1 – simetrična istežuća
2 – savijajuća deformaciona
3 – asimetrična istežuća
Svi oblici su Ramski aktivni

## Slide 26
1 – simetrična
istežuća
2 – savijajuća
deformaciona
3 – asimetrična
istežuća
Samo za sim. istežuću vibraciju  se menja sa normalnom koordinatom

## Slide 27
linearno polarizovana svetlost* lasera deluje na elektronski oblak molekula i vrši njegovu distorziju koja ima za posledicu generisanje ind. dipolnog momenta (ind=E)
upadna svetlost je polarizovana u jednoj ravni ali efekat na elektronski oblak molekula se prostire u sva tri moguća pravca (duž x, y i z ose) jer i komponente polja E imaju istu orijentaciju
to znači da se indukovani dipol menja duž sve tri ose (x, y, z)
da bi se opisalo kako se menja polarizabilnost molekula prilikom interakcije sa linearno polarizovanom svetlošću lasera sve tri komponente ind se moraju uzeti u obzir
* linearno (ravanski polarizovan) talas - vektor električnog polja osciluje stalno u istoj ravni

## Slide 28
da bi se opisala složena promena polarizabilnosti u okviru svake komponente indukovanog dipolnog momenta (x, y, z) polarizabilnost se kao tenzorska veličina prikazuje u obliku matrice
vizualizacija tenzora polarizabilnosti molekula je moguća preko elipsoida polarizabilnosti

## Slide 29: dijagonalni elementi matrice xx, yy i  zz su komponente polarizabilnosti duž x, y i z fiksnih osa molekula
matrica je simetrična ukoliko su parovi elemenata matrice oko glavne dijagonale jednaki (yx = xy; zx = xz; zy = yz )
pravac polarizabilnosti
molekula
pravac polarizacije upadnog
zračenja
svaka komponenta ind. dipolnog momenta sadrži složen doprinos komponenta polja i polarizabilnosti u određenim pravcima (x, y i z)

## Slide 30
Klasična teorija Ramanskog efekta

## Slide 31
Ramanska aktivnost vibracija
vibracija molekula je aktivna u ramanskom spektru samo ukoliko u molekulu izaziva promenu polarizabilnosti
u određivanju koja je vibracija ramanski aktivna potrebno je posmatrati da li prilikom određene vibracije dolazi ili ne do promene zapremine elektronskog oblaka
u slučaju simetrične vibracije, npr. u molekulu O=C=O, dolazi do promene zapremine tako da je vibracija ramanski aktivna
u slučaju asimetrične vibracije povećanje zapremine elektronskog oblaka sa jedne strane veze se “poništava “ istim tolikom povećanjem sa suprotne strane, vibracija je ramanski neaktivna

## Slide 32
značajna promena polarizabilnosti sa C=C istežućom simetričnom vibracijom – Ramsnki aktivna vibracija
značajna promena dipolnog momenta prilikom C=O istežuće vibracije - IC aktivna vibracija

## Slide 33
kod višeatomskih molekula slično kao i kod određivanja dipolnog momenta, ukupna polarizabilnost molekula se može posmatrati kao zbir pojedinačnih doprinosa hemijskih veza
kod višeatomskih molekula situacija je složenija i vibracije uključuju veoma često istezanje ili sabijanje više veza
ramanska aktivnost vibracija takvih molekula zavisi od komponenata ukupne polarizabilnosti koja se dobija sabiranjem tenzora polarizabilnosti pojedinačnih veza

## Slide 34
Vibraciono kretanje molekula:
E0 - amplituda el. polja
0 - frekvencija oscilovanja el. Polja
(frekvencija monohromatskog
upadnog zračenja)
ukoliko molekul vrši neko unutrašnje kretanje (rotaciono ili vibraciono), polarizabilnost  će se menjati jer je uslovljena raspodelom gustine naelektrisanja u vezi koja se menja kako molekul vibrira (rotira) (usled promene interne koordinata q sa vremenom, koja se kod dvoatomskih molekula može smatrati promenom međuatomskog rastojanja, q = r2-r1)

## Slide 35
za dvoatomske molekule (npr. N2) maksimalno udaljenje od ravnotežnog položaja (q0) iznosi oko 10% dužine veze tako da je za tako mala rastojanja polarizabilnost, u blizini ravnotežnog položaja, moguće aproksimirati Tejlorovim redom:
q0 − maksimalno udaljenje od ravnotežnog
položaja
promena interne koordinate sa vremenom tokom neke vibracije

## Slide 36
Rejli
anti Stoks
Stoks
promena  uslovljena unutrašnjim (vibracionim) kretanjem molekula

## Slide 37
prema klasičnoj elektrodinamici, oscilujući dipol emituje zračenje frekvencije jednake frekvenciji sopstvenog oscilovanja, što objašnjava prisustvo Rejlijeve, Stoksove i anti-Stoksove komponente u spektru rasejanog zračenja
na račun malih promena u polarizabilnosti molekula tokom vibracija indukovani dipol osciluje uz Rejlijevu i Stoksovom i anti-Stoksovom frekvencijom

## Slide 38
Promena dipolnog momenta prilikom rotacionog kretanja molekula:
Rejli
anti Stoks
Stoks
faktor 2 se javlja jer se polarizabilnost, , vraća na početnu vrednost (konfiguracija elipsoida se ponavlja) posle rotacije molekula za 1800 odn. ponavlja se dva puta kod svake revolucije
frekvencija kojom se polarizabilnost () menja u toku rotacije je dvostruko veća od frekvencije rotacije molekula jer je polarizabilnost jednaka i u slučaju suprotnog smera polja

## Slide 39
Promena oblika elipsoida polarizabilnosti () u toku rotacije

## Slide 40
Nedostatci klasične teorije:
ne objašnjava veći intenzitet Stoksovskih prelaza u odnosu na anti–Stoksovske prelaze (poznato je da je intenzitet rasutog zračenja  4 što bi trebalo da ukaže na pojavu anti-Stoksovih linija kao linija većeg intenziteta)
klasična teorija ne objašnjava diskretnost rotacionog ramanskog spektra, klasična teorija predviđa kontinualnu promenu frekvencije rotacije molekula tako da je za očekivati i kontinualni rotacioni spektar što eksperimenti takođe ne potvrđuju

## Slide 41
KVANTNA TEORIJA RAMANSKOG EFEKTA
kvantna teorija razmatra ramanski efekat kao neelastične sudare molekula sredine, koji vrše unutrašnje kretanje (rotaciono ili vibraciono), i upadnih fotona

## Slide 42
Poprečni presek za ramanske prelaze (cross section)
Inm– intenzitet rasutog zračenja preko svih uglova rasipanja
neorijentisanog uzorka
I0 – intenzitet upadnog zračenja
poprečni presek za ramansko rasejanje
tenzor polarizabilnost
poprečni presek za ramanske prelaze – proporcionalan je verovatnoći da se energija upadnog fotona raspe na molekulim asredine (cm2/molekul)
analog u apsorpcionim spektrima je molarni apsorpcioni koeficijent (koji se može smatrati poprečnim presekom za asporpciju zračenja)

## Slide 43
Veliki poprečni presek za ramansko rasejanje imaju:
molekuli sa velikim stepenom delokalizacije π elektronskog sistema koji su polarizabilniji
molekuli sa višestrukim vezama
molekuli koji imaju velike atome ili atome bogate elektronima (S, I,...)
molekuli u čijoj strukturi je izražen rezonantni efekat (npr. karotenoidi)
molekuli u tečnom stanju (u odnosu na gasno stanje)
Mali poprečni presek za ramansko rasejanje imaju:
molekuli sa vezama C-H, C-O i C-C
molekuli koji nemaju atome bogate elektronima (H2, CO, N2,...)

## Slide 44
Rezonantni Ramanski spektri

## Slide 45
ukoliko energija upadnog zračenja odgovara energiji elektronskog prelaza molekula (u rezonanci su) datim prelazom nastaju REZONANTNI RAMANSKI SPEKTRI
Mogući prelazi izazvani interakcijama
foton-molekul

## Slide 46
Glavne karakteristike
stupanje u rezonancu sa samo jednim elektronskim prelazom, od mnogih koji postoje, daje selektivni porast intenziteta vibracionih traka koje odgovaraju vibracionim prelazima datog elektronskog prelaza
stepen pojačanja intenziteta zavisi od energije upadnog zračenja i dostiže maksimum kada je E upadnog zračenja približno jednaka E maksimumu apsorpcione trake
trake u RR spektrima su znatno intenzivnije (102-106 ) u odnosu na trake u NR spektrima
selektivno pojačanje intenziteta rasutog zračenja omogućava analizu uzoraka koncentracija i do 10−8 M ( za razliku od NR efekta koji zahteva veće koncentracije, i do 10-2 M)
glavni nedostatak metode je mogućnost javljanja fluorescencije uzorka kao i eventualno oštećenje uzorka usled jačine upadnog zračenja

## Slide 47
pojačanje intenziteta nekih traka je posledica sprezanja elektronske i vibracione energije
RR spektrima se dobijaju vibracioni spektri pojedinačnih hromofora, kao izolovanih, u slučajevima kada su one sastavni deo obično veoma složenih bioloških sistema
ovaj aspekt Ramanske spektroskopije postaje od izuzetne važnosti u analizi velikih bioloških molekula sa hromoforama koje su deo njihove strukture

## Slide 48
Flavin hromofora i njeno vezivanje u
strukturi proteina

## Slide 49
u molekulima u kojima ima i po više stotina (pa i hiljada) oblika vibracija može se analizirati jedan njihov veoma mali broj koji je karakterističan za određeni deo molekula a ne za molekul kao celinu
selektivnost RR efekta u pojačanju intenziteta traka samo određenih vibracionih oblika uslovljava jednostavnost RR spektara i omogućava lakšu analizu
RR spektri sadrže uglavnom samo vibracione trake koje odgovaraju simetričnim ili nesimetričnim osnovnim oblicima u zavisnosti od prirode rezonantnog elektronskog stanja

## Slide 50
INTENZITETI PRELAZA i
MEHANIZAMI POJAČANJA INTENZITETA U RAMANSKIM SPEKTRIMA

## Slide 51
kod dvoatomskih molekula realacija:
daje samo podatke o energiji rasutog zračenja ali ne i o intenzitetu
intenzitet ramanskog rasejanja daje se jednačinom:
- K - konstanta
- I0 - intenzitet upadne svetlosti
- (dzz/dr) – promena polarizabilnosti sa promenom međuatomskog rastojanja
između atoma masa m1 i m2
- m, n – početno i krajnje stanje

## Slide 52
intenzitet rasejanja u nerezonantnim i rezonantnim uslovima daje se Kramers-Heisenberg-ovom disperzionom jedn. koja, između ostalog, opisuje i verovatnoću emisije fotona energije h′k (u pravcu k) posle pobuđivanja fotonom energije h pri čemu:
h′k  h ili h′k  h

## Slide 53
- Kramers-Heisenberg-ova disperziona
jednačina opisuje promenu
polarizabilnosti
- koristi se Dirakova (bra-ket) notacija
umesto standarnih integrala
( ) gf – promena polarizabilnosti usled prelaza g i f
Σ – suma po svim elektronskim stanjima molekula
k – konstanta
g - osnovno stanje
f – krajnje stanja
i – sva intermedijerna elektronska stanja („mere” se
energetskim imeniocem u zavisnosti koliko su blizu rezonanciji)
 - polarizacija upadne svetlosti
 - polarizacija rasute svetlosti
μ  , - operator dipolnog momenta (položaja elektrona)
Γi - konstanta koja uzima u obzir vreme života pob. elektronskog stanja
momenat prelaza
(produkt osnovnog i pobuđenog stanja- ekscitacija)
momenat prelaza,
(produkt pobuđenog i osnovnog stanja-rasipanje)
Intenzitet rasejanja u nerezonantnim uslovima
ig = i - g; if = i- f
0- frekvencija upadnog
zračenja

## Slide 54
ig>> 0 - uslovi daleko od rezonancije
(polarizabilnost je nezavisna od 0 i broj
pobuđenih stanja molekula
koja doprinose rasejanju je veliki)
pod datim uslovima energetski faktor u imeniocu prvog člana je velik pa je promena polarizabilnosti mala a time i efekat ramanskog rasejanja (NR efekat),
kako intermedijerno stanje nema definisanu simetriju to samo simetrične komponente tenzora polarizabilnosti (  , =  , ) daju doprinos ramanskom rasejanju (ova činjenica objašnjava mali intenzitet apsorpcije overtonova u NR spektrima)

## Slide 55
Kako je ramanski prelaz jako brz
(10-16 s) to se deo jednačine koji daje produkt vibracionih talasnih funkcija može zanemariti jer se položaj teških jezgara može smatrati nepomenjenim za vreme elektronskog prelaza
momenat prelaza
(produkt osnovnog i pobuđenog stanja- ekscitacija)

## Slide 56
Q0 – nuklearna koordinata u ravnotežnom stanju
Q – promena nuklearne koordinate u nekom pravcu
- vrednost momenta čisto elektronskog prelaza, iz osnovnog u neko pobuđeno,
i-to, elektronsko stanje se menja kako se menja normalna koordinata
(Q) za svaki od 3N-6 normalnih oblika vibracija
Ekvivalentan član se može napisati za svaki od 3N-6 oblika vibracija
razvijanje u Tejlorov
red u blizini
ravnotežnog položaja
viši članovi opisuju efekat kretanja duž određene koordinate (Q), daju doprinos promeni elektronske strukture kada se jezgra kreću
prvi i najveći član, opisuje čisto el. prelaz pri kojem nema vib. kretanja jezgara
(pri ravnotežnoj geometriji jezgara)

M

M’

## Slide 57
- član A
- član B
korekcioni faktor
proizvod svih mogućih vibracionih talasnih funkcija
TEOREMA ZATVARANJA
(CLOSURE THEOREM) GLASI:
proizvod svih vibracionih talasnih funkcija
JE NULA 
A ČLAN U NR EFEKTU NE DOPRINOSI RASEJANJU VEĆ SAMO ČLAN B !!!
Mig (Q)
elektronske komponente
ramanskog rasejanja
znak Σ ukazuje na doprinos svih pobuđenih el. stanja članovima A i B
tzv. operator koordinata, opisuje kretanje duž ose molekula, javlja se kao posledica faktora M’ (uslovljava izborno pravilo v= 1 )
M
M’

= 0
članovi A i B ukazuju na različite mehanizme rasipanja

## Slide 58
integral ima konačnu vrednost (posledica osobina operatora Q – tzv. operatora koordinata) samo ukoliko je energetska razlika između početnog i krajnjeg stanja u prelazu jednaka jednom kvantu (Δv = 1)
ovo znači da će ramanski aktivne biti samo one vibracije koje imaju energiju jednog kvanta (ramanski aktivne su one vibracije kod kojih je promena vib. kv. broja jedan) što objašnjava izostanak overtonova (mogu da se jave samo pod određenim uslovima)
ovaj uslov takođe objašnjava zašto su samo simetrične vibracije ramanski aktivne
operatori u integralima su operatori dipolnog momenta i kao kod IC apsorpcije su u karaktera
kako se kod ramanskih prelaza množe oba integrala to je finalni produkt g karaktera
Doprinos člana B

## Slide 59
Intenzitet rasejanja
u rezonantnim uslovima
u kvantno mehaničkom pristupu umesto faktora koji opisuje promenu polarizabilnosti sa međuatomskim rastojanjem koristi se tenzor polarizabilnosti za prelaz između dva elektronska stanja, g i i

## Slide 60
član A
član B

## Slide 61
ig>> 0 - uslovi daleko od rezonancije
(polarizabilnost je nezavisna od 0 i broj
pobuđenih stanja molekula
koja doprinose rasejanju je veliki),
doprinos NR efektu
ig~ 0 - uslovi rezonancije
(jedno elektronsko stanje daje doprinos
rasejanju), doprinos RR efektu

## Slide 62
ig>> 0 - uslovi daleko od rezonancije
(polarizabilnost je nezavisna od 0 i broj
pobuđenih stanja molekula
koja doprinose rasejanju je veliki),
doprinos NR efektu
ig~ 0 - uslovi rezonancije
(jedno elektronsko stanje daje doprinos
rasejanju), doprinos RR efektu

## Slide 63
dominantan faktor u rasejanju, dostiže
maksimalnu vrednost kada je:
nerezonantni faktor koji se može zanemariti
u uslovima rezonancije skoro sva interakcija uključuje samo jedno elektronsko stanje koje dominira sumom stanja u jednačini, znači da rasejanje zavisi od tipa elektronskog stanja
pod datim uslovima se Σ može zanemariti
u uslovima rezonancije teorema zatvaranja ne važi (jer se uzima proizvod vib. f-ja dva određena stanja a ne svih) tako da i A član (pored člana B) daje doprinos rasejanju

## Slide 64
Frank-Kondonov faktor,
faktor A:
tzv. Frank Kondovov faktor daje doprinos glavnom mehanizmu pojačanja intenziteta u RR spektrima i odnosi se na vibracionu interakciju između osnovnog i jednog pobuđenog stanja
FK faktor je različit od nule samo ako je Mig > 0 (momenat čisto elektronskog prelaza) i
i
faktor A je faktor pojačanja intenziteta dozvoljenih prelaza
ovim mehanizmom se pojačava intenzitet potpuno simetričnih vibracija iz razloga što je FK faktor za nesimetrične vibracije = 0 (kod simetričnih vibracija ravnotežna rastojanja u pobuđenom stanju su promenjena u odnosu na osnovno stanje, postoji pomeranje pot. minimuma u pobuđenom stanju)

## Slide 65
jednačina pokazuje da veličina faktora A zavisi od oscilatorne jačine eletronskog prelaza i FK faktora (odgovoran za selektivnost u pojačanju intenziteta nekih oblika vibracija)
nema ograničenje po pitanju koje pobuđeno vibronsko stanje može dati pojačanje preko faktora A
u izrazu za faktor A nema operatora koordinata (koji uslovljava promenu Δv = 1) tako da je pojava overtonova u RR spektrima moguća

## Slide 66
član A postaje veliki, i dominantan u odnosu na član B, kada je oscilatiorna jačina elektronskog prelaza velika
tada pojačanje intenziteta normalnog oblika vibracija zavisi od FK faktora koji je uslovljen geometrijom pobuđenog stanja
iz razloga ortogonalnosti vibracionih talasnih funkcija bilo koji od integrala postaje = 0 sem u slučaju kada se ravnotežni položaj menja u pobuđenom stanju što se dešava u slučaju pobuđivanja totalno simetričnih vibracija

## Slide 67
primer je  * prelaz prelaz C=C veze kome odgovara aposrciona traka na oko 200 nm
prelaskom elektrona u * antivezivnu MO smanjuje se red veze i veza postaje jednostruka a time i duža od dvostruke
znači da će u pobuđenom stanju potencijalna kriva imati određeni pomak u odnosu na krivu koja opisuje osnovno stanje

## Slide 68
FK faktor koji kupluje vibraciona stanja elektronskih stanja između kojih se vrši prelaz će zavisiti od međusobnog preklapanja vib. talasnih funkcija
talasne funkcije prvog integrala vib(g) i vib(i) imaju istu simetriju ali usled promene interne koordinate i pomaka potencijalne krive pobuđenog stanja njihov proizvod  0 ali manji od 1
takođe proizvod talasnih funkcija vib(f) i vib(i) je različit od nule
VIBRACIONI OBLIK KOJI UKLJUČUJE C=C ISTEŽUĆU VIBRACIJU DAJE FK FAKTOR KOJI JE  0 ŠTO ZNAČI DA SE KAO TAKAV REZONANTNO POJAČAVA PREKO FAKTORA A

## Slide 69
situacija je drugačija u slučaju kada se radi o C-H istežućoj vibraciji kod koje se C-H rastojanje pobuđivanjem  * prelaza ne menja
VIBRACIONI OBLICI KOD KOJIH SE BAR JEDNA INTERNA KOORDINATA MENJA PRILIKOM POBUĐIVANJA ELEKTRONSKOG PRELAZA MOGU SE REZONANTNO POJAČATI PREKO FK MEHANIZMA KOJI SE KVANTITATIVNO IZRAŽAVA FAKTOROM A
veza faktora A i veličine
pomeranja pobuđenog stanja (s) kod vibracionih oblika koji zavise od JEDNE normalne koordinate
(situacija je mnogo komplikovanja kada normalni oblik vibracije zavisi od više normalnih koordinata)

## Slide 70
Da bi prelaz pojačan faktorom A bio intenzivan:
mora da se dešava između stanja sa velikom elektronskom gustinom (vertikalan prelaz)
prelaz mora biti dozvoljen po pravilima izbora
pojačanje intenziteta faktorom A javlja se kada postoji razlika u nuklearnim geometrijama osnovnog i pobuđenog stanja

## Slide 71
broj vib. oblika čiji se intenzitet pojačava faktorom A se dodatno smanjuje usled činjenice da se maksimalno pojačavaju samo oni oblici vibracija kod kojih promena međuatomskog rastojanja odgovara promeni koju molekul trpi prilikom prelaska iz osnovnog u pobuđeno elektronsko stanje.
to je slučaj sa pojačanjem intenziteta traka koje odgovaraju vibracijama C=C i C-C veza u okviru *elektronskog prelaza karotenoida (1523 i 1156 cm-1). Traka koja odgovara C-H (1005 cm-1) vibraciji ne trpi toliku perturbaciju i ne pojačava se kao traka prethodne dve grupe
RR spektar
beta-karotena
C=C
C-C
C-H

## Slide 72
Herzberg-Telerov (HT) faktor, faktor B
faktor koji je posledica vibronskog kuplovanja dva pobuđena stanja
opisuje glavni mehanizam pojačanja nesimetričnih vibracija (jer ove vibracije ne dovode do promene ravnotežne geometrije u pobuđenom stanju)
član B ima veliku vrednost samo ukoliko se prelazi dešavaju sa nultog i prvog vibracionog nivoa pobuđenog stanja koje je u rezonanciji (takvih ograničenja kod pojačanja faktorom A nema)
integral ima konačnu vrednost samo ukoliko je energetska razlika između početnog i krajnjeg stanja u prelazu jednaka jednom kvantu (Δv = 1)
zbog toga član B ne predviđa pojavu overtonova
Q zavisan integral preklapanja, Q – normalna koordinata određenog vibracionog oblika
(ne nestaje čak i u slučaju kada nema promene ravnozežnih položaja pri elektronskom prelazu)

## Slide 73
“mešanje” dva pobuđena stanja omogućava operator koordinata
svaki put kada se molekul pomeri i promeni geometriju postoji težnja da se elektronska stanja ponovo „pomešaju”
ukoliko molekul ima dva - * prelaza u VID oblasti koja su bliskih energija (kod porfirina i ftalocijanina je to slučaj) tada do “mešanja” stanja dolazi preko operatora koordinata
faktorom B se pojačava intenzitet i slabih i zabranjenih prelaza
-* prelaz manje energije kod porfirina je zabranjen prelaz ali se u RR spektrima javlja kao posledica pojačanja faktorom B

## Slide 74
vibracije koje se pojačavaju ovim mehanizmom moraju imati tip simetrije koji je uključen u direktan produkt reprezentacija dva elektronska stanja koja se kupluju
ovim mehanizmom se pojačavaju i trake onih vibracija koje su efikasne u tzv. „pozajmljivanju” intenziteta (borrowing intensity bands)
naime, ekscitacija npr. u slabo dozvoljeni n* prelaz koji se vibronski spreže* sa dozvoljenim * prelazom dovodi do pojačanja intenziteta vibracionih prelaza u okviru slabo dozvoljenog n* prelaza preko B faktora
*Aproksimacija nultog reda omogućava opis elektronske strukture i elektronske energije pod pretpostavkom fiksne nuklearne geometrije. Kako se vibraciono kretanje molekula dešava na svim temperaturama to se efekat nuklearnog, vibracionog, kretanja jezgara na elektronsku strukturu i elektronsku energiju mora uzeti u obzir. Elektronska stanja molekula koji vibrira nazivaju se vibronska stanja. Vibracioni kvanti su veličine ~ 2000 cm-1 (~ 5 kcal mol-1) tako da vibronska interakcija ne menja znatno elektronsku energiju molekula onih stanja (najčešće između osnovnog i nekog višeg stanja) kod kojih je razlika u energiji ~ 20 000 cm-1 (~ 50 kcal mol-1). Međutim, vibronske interakcije su znatno verovatnije u pobuđenim elektronskim stanjima kod kojih je energetsko razdvajanje ~ 2000 cm-1. U takvim slučajevima su elektronska energija i elektronska struktura molekula pod velikim uticajem vibracija.
Samo neke vibracije molekula su u stanju da promene elektronsku energiju molekula. Sa klasičnog stanovišta vibronsko sprezanje se dešava onda kada dolazi do prelaza momenta nuklearnog kretanja na momenat elektronskog kretanja molekula. Vibronskim sprezanjem ukupan momenat kretanja ostaje konstantan (zakon o očuvanju momenta)

## Slide 75
faktorom C se opisuje pojačanje intenziteta traka overtonova i kombinacionih traka zabranjenih ili slabo dozvoljenih elektronskih prelaza

## Slide 76
POVRŠINSKI POJAČANA RAMANSKA
SPEKTROSKOPIJA i
POVRŠINSKI POJAČANA REZONANTNA
RAMANSKA SPEKTROSKOPIJA
SERS - Surface Enhanced Raman Spectroscopy
SERRS - Surface Enhanced Resonant Raman Spectroscopy

## Slide 77
ime “površinski pojačana ramanska spektroskopija” ukazuje na to da se ovom metodom dobijaju iste informacije kao i primenom ramanske spektroskopije ali uz znatno pojačanje intenziteta signala
efekat je slučajno otkriven 1974. od strane Flaishman-a, Hendra i Macquillan-a sa Univerziteta Southampton -Velika Britanija kada su pokušali da dobiju ramanski spektar piridina na srebrenoj elektrodi grube i velike površine

## Slide 78
spektar koji je dobijen bio je izuzetnog kvaliteta što su autori povezali sa povećanom površinom Ag elektrode
kasnije, 1977. god, van Duyne shvata da, pored uticaja površine, pojačanje intenziteta rasejanja mora biti generisano realnim pojačanjem efikasnosti ramanskog rasejanja koje je veće za faktor i do
105-106 u odnosu na signal u NR spektrima

## Slide 79
Glavne karakteristike SERS metode su:
izuzetno osetljiva, nedestruktivna, in situ vibraciona tehnika
SERS efekat se javlja kada se moleklul nanese na površinu SERS aktivnog supstrata različitih morfologija
SERS aktivnost zavisi od vrste i morfologije supstrata
najčešće se kao supstrati koriste metalni koloidi Au, Ag i Cu koji se dobijaju redukcijom
ekscitacioni profil, Irasejanja/ν0, odstupa od četvrtog stepena kao što je slučaj kod NR efekta

## Slide 80
Shematski prikaz SERS-a

## Slide 81
Uporedni prikaz SERS i NR spektra

## Slide 82
Prednosti SERS tehnike:
izuzetno velika osetljivost koja omogućava tzv. „single molecule” detekciju
posebna prednost SERS metode je u biofizičkim ispitivanjima koja se obično izvode u kombinaciji sa RR spektroskopijom (SERRS)*
* SERRS efekat se javlja ukoliko su ispunjeni uslovi dvostruke rezonancije, kada je pobuđivačka talasna dužina lasera u rezonanciji sa površinskim plazmonom i odeđenim elektronskim prelazom molekula čiji se vibracioni spektar selektivno pobuđuje. U uslovima dvostruke rezonancije pojačanje intenziteta ide i do 1010 u odnosu na NR efekat.

## Slide 83
Stvarni mehanizam pojačanja intenziteta rasutog zračenja nije do kraja poznat ali se predlažu dva mehanizma:
elektromagnetski mehanizam (EM) (van Dyne) i
hemijski mehanizam (ET) (Albrecht, Crayton)
Eksperimentalno ova dva mehanizma je veoma teško razdvojiti.

## Slide 84
elektromagnetski mehanizam je zasnovan na ekscitaciji lokalizovanog površinskog plazmona
za dobijanje SERS efekta, po EM mehanizmu, neophodno je postići uslove rezonancije površinskog plazmona – SPR (surface plasmon resonance)

## Slide 85
EM mehanizam
Teorija rezonancije površinskog plazmona (SPR- Surface Plasmon Resonance)

## Slide 86
koncept površinskog plazmona potiče od Maksvelove teorije elektromagnetizma
po Maksvelovoj teoriji slobodni elektroni metala (tzv. elektronski gas) se tretira kao tečnost velike gustine (plazma) i promene u gustini naelektrisanja koje se javljaju na površini ovakve tečnosti nazivaju se plazmoni, površinski plazmoni ili površinski plazmon polaritoni (polaritoni jer se površinski plazmon kupluje sa fotonima upadnog zračenja)
posebno su važna ispitivanje uslova rezonancije površinskih plazmona koji se postižu optičkim pobuđivanjem kao i ispitivanja različitih tipova površinskih rezonancija

## Slide 87
plazmoni – površinska ekscitacija elektron-šupljina parova
to su oscilacije površinskog naelektrisanja koje se stvara pod delovanjem spoljašnjeg električnog polja
plazmoni mogu biti: POVRŠINSKI – u vidu tankog filma na površini
(surface plasmons, SPs),
LOKALAIZOVANI - u nanočeticama (particle
plasmons , PPs)
površinski plazmoni na ravnim površinama su neradijacioni elektromagnetski oblici (jer interakcija svetlosti i SP-a ne zadovoljava zakon o održanju energije i momenta)
površinski plazmoni na neravnim površinama su radijacioni elektromagnetski oblici (jer interakcija svetlosti i SP-a zadovoljava zakon o održanju energije i momenta)

## Slide 88
površinski plazmoni se posmatraju kao elektromagnetski talasi koji se prostiru duž površine tankog sloja metala
rezonancija površinskog plazmona (SPR) je zajedničko oscilovanje valentnih elektrona u čvrstom materijalu (metalu) pod dejstvom upadnog zračenja određene energije
rezonancija se uspostavlja kada se frekvencija upadnog zračenja izjednači sa frekvencijom oscilovanja elektrona koji osciluju nasuprot sili restitucije pozitivnih jezgara
a) propagirajući plazmon
b) lokalizovani površinski
plazmon u rezonanciju

## Slide 89
Rezonancija površinskog plazmona (SPR) je,
između ostalog, osnova:
metoda u ispitivanjima osobina površina i tankih filmova
mnogih standardnih metoda za merenje adsorpcije materijala na metalnim površinama
rada bojenih biosenzora i čip senzora
metoda u ispitivanjima interakcija na graničnim površinama

## Slide 90
Za uvođenje površinskog plazmona u rezonanciju koriste se obično dve konfiguracije:
Otova (Otto) i
Krečmanova (Kretchman)
kod Otove konfiguracije svetlost pada na staklenu prizmu i unutar nje trpi totalnu unutrašnju refleksiju
efekat totalne unutrašnje refleksije javlja se samo kada se upadno zračenje prelama iz optički gušće u optički ređu sredinu i kada pada na površinu pod uglom koji je veći od kritičnog ugla (kritični ugao – minimalna vrednost ugla pri kojoj se refleksija javlja)
između stakla i metala se postavlja veoma tanak sloj dielektrika (npr. vazduha) tako da tzv. nepostojeći zrak (“evanescent wave”) može da reaguje sa elektronskim talasom na površini metala i pobudi plazmon
plazmon se pobuđuje na unutrašnjoj strani metalnog filma

## Slide 91
u Krečmanovoj konfiguraciji metal se naparava na stakleni blok prizme
pobuđivanje površinskog plazmona se postiže kada ravanski polarizovana upadna svetlost, koja podleže efektu totalne unutrašnje refleksije, pada na graničnu površinu koju čine:
a) provodni sloj prelaznog metala koji je nanet na stakleni
nosač (sa visokim indeksom prelamanja) i
b) spoljašnja, dielektrična, sredina (gas ili tečnost)
(malog indeksa prelamanja)
plazmon se pobuđuje na spoljašnjoj strani metalnog filma
ovo je konfiguracija koja se najčešće koristi u eksperimentima

## Slide 92
Otova konfiguracije
(debljina dielektrika reda m) (plazmon se pobuđuje na unutrašnjoj strani metalnog filma)
Krečmanova konfiguracije
(najčešće se koristi u eksperimentima
(plazmon se pobuđuje na spoljašnjoj strani metalnog filma)
m

## Slide 93
Otova konfiguracije
Krečmanova konfiguracije

## Slide 94
Ilustracija različitih tipova refleksije
vazduh
voda
kritičan ugao
Totalna
unutrašnja refleksija
n1n2
upadno zračenje se prelama iz optički gušće u optički ređu sredinu i pada na površinu pod uglom koji je veći od kritičnog ugla

## Slide 95
važna posledica totalne refleksije je prostiranje tzv. “evanescent “ (“nepostojećeg”) talasa kroz graničnu površinu dve faze
naime, iako se u optički gušćoj sredini dešava totalna unutrašnja refleksija ipak postoji prolazak svetlosti i u drugi sloj što daje doprinos tzv. Goos-Hanchen-ovom efektu
Goos-Hanchen-ov efekat je fenomen koji se tretira u klasičnoj optici i po kome zrak svetlosti koji se totalno reflektuje od površine trpi frekventni pomak kao da je na kratko prodro u optički ređu sredinu PRE REFLEKSIJE
Intenzitet propuštenog zračenja, nepostojećeg talasa, naglo opada sa rastojanjem od granične površine

## Slide 96
linearno polarizovana upadna svetlost trpi mali fazni pomak pri efektu totalne refleksije
fazni pomak je normalan na pravac prostiranja upadnog talasa i nalazi se u ravni koju čine upadni i reflektovani talas
Shematski prikaz
Goos–Hänchen-ovog efekta
Shematski prikaz linearno polarizovane svetlosti

## Slide 97
Goos-Hanchen-ov pomeraj

## Slide 98
Zašto talas koji se prostire kroz vazduhu ne može direktno da dovede do rezonancije površinskog plazmona već prvo mora proći kroz optičku prizmu???
veličina talasnog vektora izražava se talasnim brojem:
talasni vektor (konstanta propagacije) svetlosnog talasa frekvencije  koja se prostire kroz medijum dielektrične konstante 0 je (talas putuje kroz vakum bez smetnje odn. kada nema disperzije):
prava za vakum
(i vazduh)
relacija disperzije

## Slide 99
talasni vektor površinskog plazmona koji se prostire na granici dve površine pokorava se relaciji disperzije
oblika:
M –dielektrična konstanta metala
D- dielektrična konstanta površine u
kontaktu sa metalom
(dielektrik)
c - brzina svetlosti u vakuumu

## Slide 100
kako jednačina disperzije SP-a (kriva SP na slici) nikada ne preseca krivu disperzije za vazduh (i vakum) SP se ne može direktno pobuditi slobodno propagirajućom svetlošću nad metalnom površinom
upadna svetlost koja se prostire kroz vazduh ne zadovoljava jednačinu disperzije plazmona i ne može da izazove njegovu rezonanciju
to se postiže “smanjenjem” nagiba disperzione prave za faktor odn. propuštanjem svetlosti kroz neki optički gušći medijum (staklo, dielektrične konstante ε0)
rezonancija površinskog plazmona se postiže frekvencijom nepostojećeg talasa odn. sprezanjem nepostojećeg talasa (evanescent wave) i površinskog plazmona
površinski plazmon se pobuđuje ravanski polarizovanom svetlošću koja trpi efekat totalne unutrašnje refleksije na granici staklo-metal

## Slide 101
Uslov rezonancije površinskog plazmona:
ε0 - dielektrična konstanta stakla
εM - dielektrična konstanta metala
εD - dielektrična konstanta površine u kontaktu sa
metalom
električno polje upadnog fotona, koji se totalno reflektuje, se prostire izvan reflektujuće površine do dubine koja je ≈ λ0/4
(dubina prostiranja “evanescent” talasa)

## Slide 102
metal | Ag |  | Au | 
talasna dužina svetlosti, nm | 630 | 850 | 630 | 850
dubina prodiranja u metal, nm | 24 | 23 | 29 | 25
dubina prodiranja u dielektrik, nm | 219 | 443 | 162 | 400
dužina propagacije plazmona, μm | 19 | 57 | 2 | 24
Osnovne karakteristike SP na granici
metal-dielektrik (n = 1,32)

## Slide 103
EKSCITACIJA PLAZMONA JE VIDLJIVA U MOMENTU PADA INTENZITETA REFLEKTOVANE SVETLOSTI PRI ODREĐENOM UPADNOM UGLU i TALASNOJ DUŽINI UPADNOG ZRAČENJA

## Slide 104
u NR efektu molekul interaguje direktno sa električnom komponentom upadnog zračenja
kod SERS efekta upadno polje (polje upadnog fotona) trpi promenu usled rezonancije površinskog plazmona tako da na molekul “dolazi”, modifikovano, pojačano polje

## Slide 105
površinski plazmon (SP) se prostire paralelno granici metal-dielektrik
kako se talas prostire po granici dve površine tako su njegove oscilacije jako osetljive na bilo koju promenu karakteristika površine (npr.usled adsorpcije molekula na površini metala)

## Slide 106
Indukovanje rezonancije površinskog plazmona
prostire se paralelno graničnoj površini

## Slide 107
- upadno zračenje se u blizini
granične površine metal- dielektrik
pojačava usled rezonancije
površinskog plazmona za iznos Esp
- molekul oseća polje:
E0 – upadno polje
ESP –polje usled SPR
M – diel. konstanta metala
D – diel. konstanta dielektrikau kome se molekul nalazi
- ovako pojačano upadno zračenje se
rasejava na molekulima sredine
u molekulu pojačano upadno polje (E0+Esp) indukuje dipolni momenat, ind , koji osciluje sa tri različite frekvencije:
- 0 (Rejlijevo rasejanje)
- (0- vib) (Stoksov)
- (0+ vib) (anti-Stoksov prelaz)
- 0 - frekvencija upadnog zračenja
- vib - fekvencija odgovarajućeg
vibracionog oblika molekula
Krečmanova konfiguracije
jačina polja se može analitički rešiti samo za metalne čestice sfernog ili sferoidnog oblika

## Slide 108
elektromgnetsko zračenje ( ) koje se rasejava na molekulima menja energiju u zavisnosti da li se radi o Stoksovoj ili anti-Stoksovoj komponenti
ramanski rasejano zračenje (0  vib) koje napušta molekul biva takođe pojačano za komponentu ESP,
I ulazno i izlazno polje se pojačavaju za komponentu Esp koja potiče od rezonancije površinskog plazmona

## Slide 109
pojačanje je posebno veliko ako je ramanski rasuta komponenta u rezonanciji sa površinskim plazmonom

## Slide 110
faktor pojačanja polja koje “oseća” molekul asdsorbovan na površini metala je:
maksimalno pojačanje javlje se pod uslovim kada imenioc 0:
- (relacija važi za Ag i Au kao metale koji se ozračuju
nekim talasnim dužinama iz VID i NIR oblasti)
- kada je imaginarni* deo dielektrične konstante metala mali
* za razliku od odgovora vakuma odgovor materijala (polarizacija, P) na primenjeno električno polje zavisi od frekvencije polja. Ova zavisnost od frekvencije ukazuje da polarizacija metrijala ne “odgovara” na primenjeno polje odmah već postoji neki fazni pomak u odgovoru. Zato se dielektrična konstanta predstavlja kao kompleksna funkcija odn. zbir realnog i imaginarnog dela: : ()= () + i()

## Slide 111
faktor pojačanja polja, A(), ZAVISI OD TALASNE DUŽINE UPADNOG ZRAČENJA
to je posledica zavisnosti realnog dela dielektrične konstante metala od talasne dužine zračenja, M()

## Slide 112
intenzitet rasejanog zračenja po EM mehanizmu SERS efekta je proporcionalan:
Irasejano= Iin Iout ≈ E4
jer je I (detektovani intenzitet) proporcionalan I=E2
intenzitet rasejanog zračenja po EM mehanizmu brzo opada sa rastojanjem molekula od metalne površine:
zavisnost ukazuje da samo molekuli u blizini metalne površine osećaju veliko pojačanje intenziteta polja
r

## Slide 113
dodatno, orijentacija molekula igra veoma važnu ulogu pa je adsorpcija molekula na metalnim nanostrukturama ključni faktor u izvođenju SERS eksperimenata
da bi se rasejanje javilo oscilacije plazmona moraju biti normalne na površinu, ukoliko se oscilacije nalaze u ravni do rasejanja ne dolazi

## Slide 114
pojačanje intenziteta zavisi od frekvencije upadnog zračenja
ukoliko su upadno i ramanski rasuto zračenje blizu uslova rezonancije površinskog plazmona dolazi do E4 pojačanja
ukoliko ove dve komonente nisu bliskih frekvencija faktor pojačanja je manji

## Slide 115
izbor površine metala zavisi od uslova rezonancije njihovih površinskih plazmona
VID i NIR zračenje pobuđuju Ramanski aktivne oblike vibracije molekula (sve češće se koristi i ULJ zračenje u ispitivanjima biomolekula)
frekvencije oscilovanja plazmona Ag i Au se nalaze u istom intervalu EMSZ
u ovaj opseg ulaze i frekvencije plazmona Cu, Pt i Pd
faktor pojačanja

## Slide 116
SERS efekat tumačen po EM mehanizmu ne zahteva da adsorbovani molekul bude u direktnom kontaktu sa površinom ali mora da bude u određenoj zapremini
zapremina je od praktičnog značaja jer u nekim eksperimentima, naročito kada se ispituju biološki molekuli, nije uvek moguć direktan kontakt molekula i metalne površine

## Slide 117
Sažetak EM mehanizma
rezonancija površinskog plazmona je kolektivno oscilovanje elektrona u metalu pod dejstvom upadnog zračenja
pojačanje polja je najveće kada je frekvencija plazmona u rezonanciji sa frekvencijom upadnog zračenja i frekvencijom ramanski rasutog zračenja
da bi se rasejanje javilo oscilacije plazmona moraju biti normalne na površinu, ukoliko se oscilacije javljaju u ravni do rasejanja ne dolazi
veličina čestica mora biti mnogo manje od talasne dužine upadne svetlosti (r << λ)

## Slide 118
pojačanje intenziteta rasutog zračenja posledica je dvostrukog pojačanja polja:
- pojačanja intenziteta upadnog polja (usled javljanja
rezonancije površinskog plazmona) koje dalje pobuđuje
ramanski aktivne oblike vibracija molekula
- pojačanje intenziteta polja ramanski rasutog zračenje
pri svakom koraku se intenzitet zračenja pojačava srazmerno E 2, što ukupno dovodi do pojačanja koje je proporcionalno ~ E4
maksimalno pojačanje se postiže kad su obe komponente, upadno i rasuto zračenje, u rezonanciji sa površinskim plazmonom

## Slide 119
Hemijski mehanizam pojačanja
intenziteta rasutog zračenja (ET mehanizam):
zove se i efekat “prvog sloja” (first-layer effect) jer zahteva direktan kontakt supstrata (metala) i molekula
EM teorija SERS efekta ne može objasniti pojačanje intenziteta u svim sistemima
u slučaju kada molekuli imaju nesparene elektronske parove postoji mogućnost hemijskog vezivanja za površinu
u tom slučaju se pojačanje intenziteta objašnjava delovanjem tzv. hemijskog mehanizma
hemijski mehanizam ne podrazumeva površinski plazmon već prenos naelektrisanja između hemisorbovanih molekula i površine metala

## Slide 120
prelaz između HOMO i LUMO orbitala mnogih molekula zahteva više energije od energije iz VID i NIR oblasti zračenja koje se koriste u ramanskim eksperimentima
kada se Fermijev nivo metala nalazi između HOMO i LUMO orbitala molekula koji se ispituje tada je moguć prelaz sa HOMO adsorbovanog molekula na nivo metala pa dalje na LUMO molekula što smanjuje energiju prelaza molekula
u tom slučaju metal služi kao “intermedijerni” sloj koji omogućava prenos naelektrisanja (ET prelaz)
tako se prelaz koji bi se normalno javio u oblasti većih energija (ULJ) pobuđuje u oblasti manjih energija (VID)

## Slide 121
Izborna pravila
vibracioni oblici koji se mogu javiti u spektrima uslovljeni su njihovom simetrijom
kada se molekuli adsorbuju na površini metala simetrija molekula može da se menja uslovljavajući promenu izbornih parvila
izborna pravila se modifikuju i kada usled adsorbcije na povšini dolazi do gubljenja centra simetrije čime se eliminišu zahtevi za tzv. pravilo sključenja koje diktira koji će vibracioni oblici biti IC a koji ramanski aktivni
u tim slučajevima moguće je da se u spektrima jave i oni vibracioni oblici koji se normalno javljaju samo u IC spektrima
simetrija molekula može da se menja i u zavisnosti od orijentacije molekula na površini metala

## Slide 122
Površine u SERS eksperimentima
SERS efekat je jako osetljiv na osobine površine
prvi eksperimenti su izvođeni na elektrodi od srebra koja je bila elektrohemijski obrađenja do određene morfologije
priprema površina uključuje više mogućnosti:
a) višestruko izvođenje oksido-redukcionih ciklusa na elektrodama. Tokom
procesa oksidacije sloj soli metala (najčešće halidi) se formira na površini
elektrode. U ciklusu redukcije oslobođeni metal se ne raspoređuje ravnomerno
po površini elektrode već neravnomerno praveći klastere
b) nanošenje čestica metala (prečnika 50 - 200 Å) na površine od stakla ili kvarca
metodom naparavanja na toplu površinu noasača u debljini sloja od 50 -150 Å.
Povećana temperatura nosača omogućava veću pokretljivost čestica metala
uslovljavajući grupisanje u mala “ostrva”
c) nanošenje čestica metala tzv. “hladnom” depozicijom, na hladan nosač
temperature ispod 120 K. Pokretljivost atoma metala je smanjena i takođe
prouzrokuje formiranje grubog filma na površini nosača

## Slide 123
SERS zahteva površine metala koje imaju veličinu čestica znatno manju od talasne dužine upadne svetlosti (r << λ)
oblik i veličina čestica jako utiče na efekat i veličinu pojačanja intenziteta rasutog zračenja jer uslovljavaju odnos procesa apsorpcije i rasejanja
samo za optimalnu veličinu i oblik čestica efekat pojačanja je maksimalan

## Slide 124
ukoliko su čestice velike dolazi do ekscitacije mutipola koji ne emituju zračenje dovoljnog intenziteta (samo dipolni prelazi dovode do ramanskog rasejanja dovoljnog intenziteta)
prelazi viših redova dovode do smanjenja faktora pojačanja intenziteta
čestice koje su premale gube električnu provodljivost i ne mogu da pojačaju upadno polje

## Slide 125
pojačanje intenziteta rasutog zračenja raste sa gradijentom električnog polja
iz tog razloga je potrebno da površina metala bude gruba da bi se omogućio tzv. “antena” efekat
SERS supstrati takođe moraju da:
- budu hemijski i biološki
kompatabilni sa analitom
- hemijski i vremenski stabilni
- reproduktivni i ekonomični u
pripremi
Tipičan SERS aktivni klaster srebra i raspodele polja na klasteru

## Slide 126
TEM slika agregata kolida zlata

## Slide 127
Izbor metala
najveći broj eksperimenata koristi Cu, Ag ili Au kao metalne površine iz razloga što je uslov rezonancije njihovih površinskih plazmona u VID oblasti
Cu, Ag ili Au imaju dobru otpornosti na koroziju
međutim, ovi metali ne odgovaraju eksperimentima u kojima se prate heterogeni katalitički procesi
zato se počelo sa nanošenjem jako tankih filmova različitih, katalitički aktivnih, prelaznih metala na površine plazmonskih metala
ovim postupkom se zadržavaju površinski plazmoni metala ali im se menja reaktivnost
tanak sloj katalitiči aktivnih metala ovim putem uspeva da “pozajmi “ EM efekat pojačanja intenziteta od plazmonskog metala

## Slide 128
SERS i NR spektri benzena
na različitim supstratima

## Slide 129
SERS i NR spektri piridina na različito pripremljenim supstratima

## Slide 130
razvitak na polju nanotehnologija omogućio je dobijanje površina koje su u mnogome poboljšale izvođenje SERS eksperimenata
metoda koja se naziva litografija nanosfera je od posebne važnosti (NSL- nanosphere lithography)

## Slide 131
Shematski prikaz procesa litografije nanosfera
Litografija nanosfera i filmovi naneti na nanosfere
metodu su originalno prvi predložili Fischer i Zingsheim
polimer (polistiren ili lateks) koji sadrži nanosfere uniformnog poluprečnika se nanosi u gustom monosloju na podlogu i ostavlja da se osuši i rasporedi u gusto pakovani heksagonalni raspored
na tu podlogu se potom nanosi sloj metala u debljini od
20–100 nm

## Slide 132
zatim se vrši poravnavanje površine tako da na nosaču ostaje metal u periodičnom rasporedu
na sloj polimera se može nanositi i deblji sloj metala (oko 200 nm) koji se pokazao kao veoma dobar i izdržljiv sloj koji može da izdrži perturbacije izazvane okolinom

## Slide 134
1995. Hulteen i van Duyne su dobili periodični raspored čestica koristeći jedno- i dvo- slojne sferne maske
time su dobili idealan raspored Ag nanočestica površine od 4–25 μm2 i za metodu predložili naziv litografija nanosfera (NSL- nanosphere lithography)
faktor pojačanja je bio ~ 107 pri analizi benzentiola na Ag česticama dobijenim postupkom NSL
takođe se može koristiti i metoda nanošenja metalnog filma preko nanosfera (FON - films over nanospheres) (faktor pojačanja ~ 106)

## Slide 135
Sinteza nanočestica metala
soli metala (Ag ili Au najčešće) se redukuju u prisustvu nekog stabilizatora
mogu da se prave i Ag/Au nanoljuske (po proceduri Xia i saradnika) jer se kod takvih površina SPR postiže u određenom opsegu talasnih dužina upadnog zračenja (od IC do NIR oblasti) sa jako velikim efikasnostima rasejanja (tzv. tunable plasmon resonances)
Ag nanočetice se prave u tzv. poliol postupku, gde se koristi srebro nitrat koji se rastvara u etilenglikolu sa dodatkom polivinilpirolidina (PVP)
koriste se i šuplje Au/Ag sfere

## Slide 136
različite nanočetice metala i talasne dužine rezonance njihovih plazmona za radijus čestica od ra=27,5 nm u vodi
parametri kao veličina, oblik i hemijski sastav određuju optičke osobine metalnih nanočestica
za kvantitativnu SERS analizu potrebno je raditi sa monoslojevima čestica
ekstinkcioni maksimumi (apsorpcija/rasejanje) plazmona Ag i Au nanosfera se javljaju u plavoj i zelenoj oblasti spektra a Au/Ag nanoljuski se mogu pomeriti i do NIR oblasti
položaj max plazmona zavisi od veličine nanosfere kao i dielektričnih konstanti metala i sredine koja se graniči sa metalom (na slici su podaci za vodu)

## Slide 137
Položaj:
A) traka plazmona Au i Ag nanosfera u vodi u f-ji poluprečnika nanosfera
B) traka plazmona Au/Ag nanoljuski u vodi u f-ji odnosa poluprečnika nanosfera i debljine sloja za konstantan poluprečnik (r=27,5 nm)
sa slike se vidi da je za Au čestice max plazmona veća nego za Ag čestice a za Au/Ag nanoljuske još veća
pokazano je da kada se laser od (632,8 nm) usmeri na Au/Ag sloj debljine 60 nm dolazi do povećanja intenziteta rasutog zračenja i do 8 puta u odnosu na intenzitet rasutog zračenja koji se dobija sa Au česticama iste veličine
plazmonske nanostrukture kao efikasni SERS supstrati u kombinaciji sa laserima iz NIR oblasti koriste u veoma često u biomedicinskim i biološkim ispitivanjima

## Slide 138
Uticaj oblika čestica
srebra na izgled
spektra
SERS spektri bakterije
soja Shewanella na:
Ag nano sferama
Ag nano žicama
u “sendviču”
Ag-nanosfere-Ag nanožice

## Slide 139
SERS spektri piridina adsorbovanog na Ag filmu koji je tretiran različitim debljinama sloja Al2O3 (a) i zavisnost intenziteta rasejanja od debljine sloja Al2O3 (b)

## Slide 140
Koloidne čestice srebra u različitim stadijumima agregacije i odgovarajuće krive ekstinkcije
Uticaj veličine čestica
(agregacije Ag koloida)

## Slide 141
ULJ-SERS
proširenje ekscitacionog opsega sa NIR i VID na ULJ oblast proširuje mogućnosti primene SERRS metode na veoma važne biološki aktivne molekule kao što su DNK i proteini
kako se rezonancija plazmona Ag i Au, kao najčešće korišćenih metala, ne postiže u ULJ oblasti spektra to se moraju koristiti drugi metali
ULJ-SERS eksperimenti se realizuju na supstratima od rodijima i rutenijuma (Rh, Ru) (pob. talasna dužina 325 nm)

## Slide 142
SERS spektri različitih bakterijskih vrsta

## Slide 143
ULJ-SERS spektri neurotransmitera dopamina i norepinefrina u rastvoru Ag kolida

## Slide 144
shematski prikaz konfiguracije za SERS
“single-molecule” detekciju

## Slide 145
Ramanski spektrometar

## Slide 146
Shematski prikaz makro- i mikro- konfiguracije elemenata
u SERS eksperimentima

## Slide 148
CCD – detektor (Charge Coupled Device)
kompleksan elektronski uređaj koji omogućava istovremeno merenje intenziteta svetlosti, u velikom broju tačaka u ravni
dobijena slika je ekvivalentna slici koja bi se dobila korišćenjem filma kao detektora
ne koristi se izlazni razrez što omogućava istovremeno snimanje u širem spektralnom intervalu
tačke u kojima CCD uređaj meri intenzitet svetla nazivaju se pikseli (veći broj piksela po jedinici dužine senzora spektar je bolji)
prednost CCD čipova u odnosu na linijske detektore je u tome što čipovi imaju oblik matrice
svaki red matrice snima po jedan spektar, a kao izlazna informacija dobija se usrednjena vrednost spektara sa svih redova CCD čipa
kamera sa CCD senzorom prilagođenim za snimanje optičkih spektara (ICCD) (povezuje se sa računarom pomoću kontrolne kartice)

## Slide 149
kamera može da radi u kontinualnom i u impulsnom režimu
rad u impulsnom režimu snimanja zahteva sinhronizaciju kamere i impulsnog izvora pobuđivanja
softver kamere omogućava različite načine snimanja (akumulaciju više snimaka radi dobijanja povoljnijeg odnosa signal-šum)
kamera ima mogućnost i hlađenje CCD senzora Peltijeovim elementom (termoelektričnim elementom) na -20°C što doprinosi samanjenju struje mraka kamere odnosno smanjenju odnosa signal-šum
nedostatak CCD senzora je tzv. efekat „preslušavanja“ - (efekat koji ima za posledicu da veliki intenzitet svetla, kojem je izložen jedan piksel, dovodi do lažnog povećanja intenziteta signala izmerenih u susednim pikselima, a koji su izloženi relativno malim intenzitetima svetla)